# Indikatoren

|  | sauer | Umschlag | alkalisch | Umschlag pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methylorange | rot | orange | orange - gelb | 4.0 |
| Methylrot | rot | orange | gelb | 5.8 |
| Lackmus | rot | blaurot | blau | 6.8 |
| Bromthymolblau | gelb | grün | blau | 7.1 |
| Phenolphthalein | farblos | schwach rosa | rot | 8.4 |

# Konstanten

Allgemeine Gaskonstante	R	8.314 Jmol ⋅ K

Atomare Masseneinheit	u	1.660540 · 10-27 kg

Avogadro – Konstante	NA	6.022 · 1023 1mol

Elektron Ruhemasse	me	9.1094 · 10-31 kg

Elementarladung	e	1.6022 · 10-19 C

Faraday – Konstante	F	96 485.31 Cmol

Gravitationsbeschleunigung	g	9.81 ms2

Lichtgeschwindigkeit	c	2.99792458 · 108 ms

Molares Volumen	Vm	22.4 1mol

Neutron Ruhemasse	mn	1.67493 · 10-27 kg

Plancksches Wirkungsquantum	h	6.6261 · 10-34 J·s

Proton Ruhemasse	mp	1.67262 · 10-27 kg

Rydberg – Konstante	R∞	1.0973732 · 107 1m