# Kalorimeter

Q	:	aufgenommene Wärme

C	:	Wärmekapazität [J  K1]

c	:	spezifische Wärmekapazität (bezogen auf Masse)

cmol	:	molare Wärmekapazität (bezogen auf Stoffmenge)

c=Cm

cmol=c⋅M 	M	:	Molare Masse

cmol=Cn=QΔT⋅n 	n	:	Stoffmenge [kmol]

Q=(C1+C2)⋅(ϑ2−ϑ1)=(c1m1+c2m2)⋅(ϑ2−ϑ1)

P=U⋅I	P	:	Leistung

U	:	Spannung

I	:	Stromstärke

P=ΔEΔt=qv⋅mΔt	P	:	Leistung

E	:	Energieänderung

qv	:	Verdampfungsenergie

Q=P⋅ΔTC⋅m=m⋅c⋅ΔT=qv⋅m

Regel von Dulong-Petit:

cmol=3⋅R	cmol	:	molare Wärmekapazität

R	:	allgemeine Gaskonstante

# Viskosimeter

F	:	Dichte der Flüssigkeit

K	:	Dichte des Körpers

g	:	Erdbeschleunigung

p	:	Druck des Gases

I	:	Flüssigkeitsstrom im Rohr

T	:	Temperatur des Gases in Kelvin

V	:	Volumen des Rohres

ρF=k⋅ρK	k	:	Faktor der Dichte

Δp=ρF⋅g⋅h	p	:	Druckdifferenz

h	:	Höhe der Wassersäule

I=Vt	V	:	Volumen des Rohres

t	:	Zeit zum Ausfluss

I=π⋅r4⋅Δp8⋅η⋅L	p	:	Druckdifferenz

r	:	Radius des Rohres

L	:	Länge des Rohres

	:	Viskosität der Flüssigkeit

F=D⋅Δs=ρ⋅VK⋅g	F	:	Gewichtskraft

D	:	Federhärte

s	:	Wegdifferenz

VK	:	Volumen des eingetauchten Körpers

ρn=ρpnTnTp	n	:	reduzierte Gasdichte

pn	:	Druck des Gases bei Standardbedingungen

Tn	:	Standardtemperatur

p1⋅V1T1=p2⋅V2T2

# Fehlerrechnung

a, b, c, ...	gemessene Größen

Fehler=Δaa

Δaa=x⋅Δbb+y⋅Δcc	x, y	:	höchste Potenzen von b, c in der Formel für a

# Mikroskop

V=t⋅s0fObj⋅fOk	V	:	Vergrößerung

fObj	:	Brennweite des Objektivs

fOk	:	Brennweite des Okulars

t	:	optische Tubuslänge

s0	:	Sehweite = 25 cm

Auflösung

m⋅λ=g⋅sinΦm	m	:	m-tes Beugungs-/Interferenzmaximum

	:	Wellenlänge des Lichtes

g	:	Gitterkonstante

m	:	Winkel des m-ten Beugungsmaximums

Größtes Auflösungsvermögen

λ=gmin⋅sinu		:	Wellenlänge des Lichtes

gmin	:	kleinste Gitterkonstante

u	:	Aperturwinkel

1gmin=n⋅sinuλ0	gmin1	:	Auflösungsvermögen

n	:	Brechzahl

n  sin u  = numerische Apertur	u	:	Aperturwinkel

0	:	Wellenlänge des Lichtes im Vakuum

# Optische Bank

D	:	Brechkraft [1 dpt] = [m1]

n	:	Brechzahl

f	:	Brennweite

positiv : sammelnd

negativ : streuend

b	:	Bildweite [m]

g	:	Gegenstandsweite [m]

D=nf

D=1b+1g

Bb=Gg	B	:	Bildhöhe [m]

G	:	Gegenstandshöhe [m]

Besselmethode

D=1f=2e+d+2e−d=4ee2−d2	e	:	Abstand GegenstandMattscheibe

d	:	Linsenabstand bei Vergrößerung und Verkleinerung

Abbildungsgleichung

D=nf=n'f'=D'

Linsenschleifergleichung

D=n1f=D1+D2=n2−n1r1+n3−n2r2=n3f'=D'

D=n1g+n2g

Kritischer Winkel für Totalreflexion

sinαGrenz=n1n2

# Zählrohr

N	:	Anzahl der Atome

k	:	Zerfallskonstante

h	:	Plancksches Wirkungsquantum

Photoeffekt

EPhoton=h⋅ν	EPhoton	:	Energie des Photons

	:	Frequenz

Zerfallsgesetz

N(t)=N0⋅e−k⋅t

A(t)=k⋅N(t)	A	:	Aktivität

t12=ln2k	t½ 	:	Halbwertszeit

Abstandsgesetz

H⋅r2=const	H	:	Bestrahlungsstärke

r	:	Abstand zum Strahler

# Röntgenröhre

λG=h⋅ce⋅U	G	:	Grenzwellenlänge

h	:	Plancksches Wirkungsquantum

c	:	Lichtgeschwindigkeit

e	:	Elementarladung

U	:	Spannung

Schwächungsgesetze

N=N0⋅e−μ⋅d	N	:	Pulse

N0	:	Pulse ohne Schwächung

	:	Schwächungskoeffizient

d	:	Dicke

d12=ln2μ	d½ 	:	Halbwertsdicke

	:	Schwächungskoeffizient

# Wheatstonesche Brücke

x	:	abgegriffener Messdraht

l	:	Länge des ganzen Messdrahtes

Rx=Rb⋅xl−x	Rx	:	gesuchter Widerstand

Rb	:	bekannter Widerstand

Cx=Cb⋅l−xx	Cx	:	gesuchte Kapazität

Cb	:	bekannte Kapazität

RxR1=R2R3	Rx	:	gesuchter Widerstand

R1	:	bekannter Widerstand parallel zu Rx

R2	:	bekannter Widerstand in Reihe zu Rx

R3	:	bekannter Widerstand parallel zu R2

Hochpass

UAUE=11+1(ω⋅R⋅C)2

Tiefpass

UAUE=11+(ω⋅R⋅C)2		:	Kreisfrequenz = 2    f

Grenzfrequenz für Hochpass und Tiefpass

fg=12⋅π⋅R⋅C	fg	:	Grenzfrequenz (UA = ½ UE)

# Elektrizität

U	:	Spannung [V] = [J  C1]

I	:	Stromstärke [A]

R	:	Widerstand []

Q	:	Ladung [C] = [As]

C	:	Kapazität [F] = [C  V1]

f	:	Frequenz [Hz] = [s1]

P=U⋅I=Q⋅Ut

R=UI

Ueff=U02	Ueff	:	Effektivspannung

Ieff=I02	Ieff	:	Effektivstromstärke

C=QU

I=Qt

ω=2⋅π⋅f		:	Kreisfrequenz

f=1T	T	:	Periodendauer